| Auftraggeber __________________________________ # Versandanschrift | Bestellt am / durch: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tel. (für Rückfragen): |  |
|  | Gepl. Untersuchungszeitraum: |  |
|  | Versand Abholung durch: |  |
|  | Laborausgang / Kürzel: |  |
|  | Versand / Abholdatum / Kürzel: |  |

| Prüfung von | Prüfkörper | Einheit | Bestellmenge |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prüfkörper Einheit | Transport- kontrollen Stück |
| Schuhspülmaschinen (AA-TAD-MET-011) | 5 Edelstahlplättchen mit heparinisiertem Blut mit Protaminsulfat und E. faecium ATCC 6057 Keimzahl: >105 | 1 Set |  |  |
| Anästhesiespülmaschinen (AA-TAD-MET-009) | 5 Schläuche, kontaminiert mit defibriniertem Schafsblut und E. faecium ATCC 6057 Keimzahl: >107 | 1 Set |  |  |
| Instrumentenspülmaschinen (AA-TAD-MET-010) | 5 Schrauben, kontaminiert mit defibriniertem Schafsblut und E. faecium ATCC 6057 Keimzahl: >107 | 1 Set |  |  |
| Waschmaschinen (AA-TAD-MET-013) | 5 Baumwollläppchen mit in Caso-Boullion verdünntem defibriniertem Blut und E. faecium ATCC 6057 Keimzahl: >107 | 1 Set |  |  |
|  | 5 Wäschesäckchen | 1 Set |  | --- |
| RDG für Bettgestelle und Nachttische (AA-TAD-MET-015) RDG für Container, Transportwagen und Umlaufbehälter (AA-TAD-MET-016) Fäkalienspülen (Steckbeckenspülen) (AA-TAD-MET-018) Haushaltsspülmaschinen (1 Prüfkörper) (AA-TAD-MET-017) | Edelstahlplättchen mit RAMS und E. faecium ATCC 6057 Keimzahl: >107 | 1 |  |  |
| Haushaltsspülmaschinen iki Empfehlung (3 Prüfkörper) (AA-TAD-MET-017) | Edelstahlplättchen mit RAMS und E. faecium ATCC 6057 Keimzahl: >107 | 1 Set |  |  |
| Eintank- und Gläserspülmaschinen iki Empfehlung (5 Prüfkörper) (AA-TAD-MET-017) | Edelstahlplättchen (blauer Deckel) mit RAMS und E. faecium ATCC 6057 Keimzahl: >107 | 1 Set |  |  |
| Mehrtank-Transportgeschirrspülmaschinen nach DIN 10544 mit DIN EN 17735 (AA-TAD-MET-017) | 10 Edelstahlplättchen (blauer Deckel) mit RAMS und E. faecium ATCC 6057 (davon dienen 2 als Transportkontrolle) Keimzahl: >107 10 Abklatschplatten 1 sterile Flasche | 1 Set |  | --- |
| Vaporisator | Babyflasche mit E. faecium ATCC 6057 Keimzahl: >105 | 1 |  |  |

| Prüfung von | Prüfkörper | Einheit | Bestellmenge |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prüfkörper Einheit | Transport- kontrollen Stück |
| Endoskope * (AA-TAD-MET-014) (bitte berücksichtigen Sie bei der Bestellung, dass u.U. mehrere Kanäle oder Optikspülsysteme zu untersuchen sind) | NaCl-Lösung, 0,9 %, steril, 20 ml | 1 |  | --- |
|  | Spritze | 1 |  | --- |
|  | Auffangröhrchen | 1 |  | --- |
|  | Abstrichtupfer mit Thioglycolatröhrchen | 1 |  | --- |
| Sterilisatoren | Dampfsterilisation Geobacillus stearothermophilus – 105 Sporenstreifen | 1 |  |  |
|  | Heißluftsterilisation Bacillus atrophaeus/B. subtilis – 106 Sporenstreifen | 1 |  |  |
| Umgebungsuntersuchungen | Abstrichtupfer | 1 |  | --- |
|  | NaCl-Lösung, 0,9 %, steril, 20 ml | 1 |  | --- |
|  | Abstrichtupfer mit Transportmedium | 1 |  | --- |
|  | Abklatschplatten Caso rund* | 1 |  | --- |
|  | Abklatschplatten Malz rund (Pilze und Hefen) | 1 |  | --- |
|  | Caso-Platte 90 mm (Luftkeimzahlbestimmung) | 1 |  | --- |
|  | Malz-Platte 90 mm (Luftkeimzahlbestimmung, Pilze) | 1 |  | --- |
|  | Blut-Platte 90 mm (Luftkeimzahlbestimmung) | 1 |  | --- |
| Desinfektionsmitteldosiergeräte (AA-TAD-MET-007) | Steriler Behälter zur Konzentrationsbestimmung | 1 |  | --- |
|  | Röhrchen mit 5 ml Enthemmer zur Bestimmung der KbE* | 1 |  |  |
| Überprüfung von Tuchspendersystemen | 1 Tupfer mit Transportmedium 1 Abklatschplatte Caso 1 Röhrchen mit 5 ml Enthemmer* | 1 Set |  |  |
|  | 1 Tupfer mit Transportmedium 2 Abklatschplatten Caso | 1 Set |  | --- |
| Wasser, mikrobiologische Parameter* (AA-TAD-MET-004, AA-TAD-MET-006) | Sterile PE-Flasche 125 ml mit Na-Thiosulfat (Weithals, für Legionellen) | 1 |  | --- |
|  | Sterile PE-Flasche 250 ml mit Na-Thiosulfat | 1 |  | --- |
|  | Sterile PE-Flasche 250 ml mit Na-Thiosulfat (Weithals) | 1 |  | --- |
| Wasser, chemische Parameter* (AA-TAD-MET-003, AA-TAD-MET-005) | Glasflasche, braun 0,5 Liter | 1 |  | --- |
|  | 1 Liter PE | 1 |  | --- |
|  | 0,5 Liter PE | 1 |  | --- |
|  | 100 ml PE | 1 |  | --- |
|  | 250 ml Glasflaschen mit Schliffstopfen | 1 |  | --- |
| SONSTIGES |  |  |  |  |

* der Rücktransport sollte gekühlt und innerhalb von weniger als einem Tag erfolgen

Bitte beachten Sie, dass Sie die von uns zugesendeten Probenmaterialien zeitnah (möglichst sofort) verwenden. Die Haltbarkeit der einzelnen Prüfkörper ist unbedingt zu beachten. Sollten Sie die Untersuchungen nicht sofort durchführen können, beachten Sie bitte die Angaben zur Lagerung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen für jeden Prüfkörper, der nicht innerhalb von 28 Tagen an uns zurück gesendet wurde, 10 € in Rechnung stellen müssen. Sollten Sie abgelaufene Prüfkörper zurücksenden, berechnen wir Ihnen 5 € pro Prüfkörper.